{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","Visoko","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Nizak","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Visoko","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Radni priručnik","","","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik"]
["","Deklaracija o sukladnosti","","","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti"]
["","Drenažno crijevo","","","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo"]
["","Metalna stezaljka","","","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice"]
["","Stezaljke","","","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke"]
["","Uzorak za montažu","","","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu"]
["","Izolacijski materijal za spoj","","","Izolacijski materijal za spoj","Izolacijski materijal za spoj","Izolacijski materijal za spoj","Izolacijski materijal za spoj","Izolacijski materijal za spoj","Izolacijski materijal za spoj","Izolacijski materijal za spoj"]
["","Materijal za brtvljenje","","","Materijal za brtvljenje","Materijal za brtvljenje","Materijal za brtvljenje","Materijal za brtvljenje","Materijal za brtvljenje","Materijal za brtvljenje","Materijal za brtvljenje"]
["","Čahura od smole","","","Čahura od smole","Čahura od smole","Čahura od smole","Čahura od smole","Čahura od smole","Čahura od smole","Čahura od smole"]
["","Element za pričvršćivanje ožičenja","","","Element za pričvršćivanje ožičenja","Element za pričvršćivanje ožičenja","Element za pričvršćivanje ožičenja","Element za pričvršćivanje ožičenja","Element za pričvršćivanje ožičenja","Element za pričvršćivanje ožičenja","Element za pričvršćivanje ožičenja"]
["","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","","","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja","Vijak za element za pričvršćivanje ožičenja"]
["Upravljački sustavi","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Promjer cjevovoda","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","OD","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Grijanje","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimenzije","Jedinica","Širina","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Dubina","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Visina","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Kućište","Materijal","","","Smola, lim","Smola, lim","Smola, lim","Smola, lim","Smola, lim","Smola, lim","Smola, lim"]
["","Colour","","","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo"]
["Težina","Jedinica","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naziv","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]