{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXTM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXTM30N2V1B","RXTM40N2V1B"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nom.","dBA","49","49"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","48","48"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","","1","1"]
["","Naljepnica punjenja radne tvari","","","","1","1"]
["","Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova","","","","1","1"]
["Radna tvar","Charge","","","TCO2Eq","0.7","0.7"]
["","GWP","","","","675","675"]
["","Punjenje","","","kg","1.1","1.1"]
["","Tip","","","","R-32","R-32"]
["Fan motor","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","450","360"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","360","360"]
["Priključci cjevovoda","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","15","15"]
["","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["Kompresor","Type","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Dimenzije","Unit","","Width","mm","763","763"]
["","","","Depth","mm","312","312"]
["","","","Height","mm","551","551"]
["Težina","Jedinica","","","kg","38","38"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["","","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]